## 静弾性依頼書
静弾性係数試験依頼書・試験記録書
[14 empty] | 承認者 |  | 確認者 |  | 試験者
受付コード |  |  | Ｅ | － |  |  | － |  |  | 供試体の受領日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
供試体の返却 |  |  | □ | 要 |  |  | □ | 不要 |  | 試験立会い |  |  | □ | 有 （時間 |  |  | ） | □ | 無
欠陥の有無 |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 無 |  | その他
依 頼 者 名
件 名
住 所
建築確認及び |  |  | 建築工事施工計画報告書番号 | [7 empty] | 年度 |  |  |  |  | 第 |  |  | 号
報告書番号 |  |  | 建築確認番号 | [7 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 第 |  |  | 号
試験品目 | [9 empty] | 強度管理方法 | [5 empty] | 管理材齢 |  |  | 日
供試体採取日 | [9 empty] | 試 験 日
材齢 |  |  |  | 日 | コア供試体の場合の材齢 |  |  |  | 1.切取り時の材齢 2.試験時の材齢
打込み箇所 | [9 empty] | 供試体の作り方
採取位置・切取り位置 | [9 empty] | 採取方法・切取り方法
採取責任者 |  |  | 所属 | [6 empty] | 氏名 | [5 empty] | 検印証の有無
試験の目的 | [9 empty] | 養生方法 | [5 empty] | 養生温度 |  |  | ℃
試験品目の製造者
調（配)合名 |  |  | コンクリート の種類 |  | □ | 呼び強度 |  | □ | スランプ |  | 粗骨材の最大寸法 による記号 |  |  | セメントの 種類による記号 |  |  | 指定事項
[5 empty] | □ | W/C(%) |  | □ | スランプフロー
静弾性係数試験記録
供試体 ロット No. |  | 直径 |  |  | 高さ |  | h/d | 補正 係数 | 直角度 |  | 上面平面度 |  | 底面平面度 |  | 供試体 の 質量 (g) | 最大荷重 |  | 供試体の 欠損及び 損傷の有無
|  | (d) |  |  | (h) |  |  |  | (0.5° 以下) |  | 0.05 mm以下 |  | 0.05 mm以下
|  | (mm) |  |  | (mm) |  |  |  | (° ) |  | (mm) |  | (mm)
|  | 計測値 |  |  | 計測値 |  |  |  | 上面 計測値 | 底面 計測値 | 最大値 と 最低値 | 最大値 と 最低値 の差 | 最大値 と 最低値 | 最大値 と 最低値 の差 |  | (kN)
1
2
3
試験方法 |  |  | 単調増加載荷法 |  |  |  | 検長 |  | 100mm |  |  | 静弾性係数試験記録
使用機器 | 測定器名 |  |  |  | 品番 |  |  | 製造者 |  |  |  | メモリーファイル名
| データ・ロガー |  |  |  | TDS－540 |  |  | ㈱東京測器研究所 |  |  |  | 供試体No. |  | 1 |  |  | ～
| コンプレッソ・メータ |  |  |  | CM－10H | [8 empty] | 2 |  |  | ～
| 荷重計 |  |  |  | 試験器デジタル出力 |  |  | ㈱島津製作所 | [5 empty] | 3 |  |  | ～
備考： |  | 試験方法はJIS A 1149:2022による。
*本試験にかかわる情報の管理は機密保持情報として試験所が責任を持って管理します。
立会者： | [11 empty] | 試験者：