## コア依頼書
コア圧縮試験依頼書・試験記録書
受付コード |  |  | K | - |  | - |  | 号 |  |  | 供試体の受領日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
供試体の返却 |  |  | □ | 要 |  |  | □ | 不要 |  |  | 試験立会い |  |  | □ | 有（時間 |  |  | ） | □ | 無
欠陥の有無 |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 無 |  |  | その他
依 頼 者
件 名
住 所
現場住所
試験品目 | [10 empty] | 試験品目製造者名
供試体採取日 | [10 empty] | 試験日
材齢日 | [5 empty] | 日 | 1.切取り時の材齢 2.試験時の材齢 | [5 empty] | 粗骨材の最大寸法
切取り位置･方法 |  | 位 置 | [5 empty] | 方 法 |  |  |  |  | 打込み方向と載荷方向
採取責任者 |  | 所 属 | [8 empty] | 氏 名
成型方法 | [10 empty] | 養生方法 | [5 empty] | 養生温度 |  |  | ℃
強度試験結果
供試体検査記録 | [12 empty] | 試験結果
供試体 No. | 直径 |  | 直線度 |  | 高さ | 平行度 | 直角度 |  | 上面平面度 |  | 底面平面度 |  | 供試体質量 |  | 供試体外観 |  | 最大荷重 |  | 破壊状況
| (d) |  | (平均直径の3%以内) |  | (h) | (平均高さの± 1.0 mm) | (0.5°以下) |  | 0.05 mm以下 |  | 0.05 mm以下
| (mm) |  | (mm) |  | (mm) | (mm) | (°) |  | (mm) |  | (mm)
| 計測値 |  | 計測値 |  | 計測値 | 最大値と 最低値 | 上面 計測値 | 底面 計測値 | 最大値 と 最低値 | 最大値 と 最低値 の差 | 最大値 と 最低値 | 最大値 と 最低値 の差 | (g) |  |  |  | (kN)
立会者 | [13 empty] | 試験者
備考
試験方法はJIS A 1107:2022による。
[15 empty] | 承認者 |  | 確認者 |  | 試験者
*本試験にかかわる情報の管理は機密保持情報として試験所が責任を持って管理します。